合肥西站西广场地下停车场

前期安保管理服务采购询价文件

- 项目概况

1.项目编号：CBYY-2025-ZC012

2.项目名称：合肥西站西广场地下停车场前期安保管理服务

3.项目范围：合肥市

4.项目业主：合肥城市泊车投资管理有限公司

5.项目概况：合肥高铁西站西广场停车场试运营期间安保管理服务采购（服务范围包括但不限于：车辆引导、秩序维护、设备巡检、消防系统操作使用、安全防护、环境品质维护、卫生间保洁等）。

6.项目类别：□工程 □货物 ☑服务

7.项目预算：8万元

8.响应文件份数：共2份，正本1份，副本1份。若正、副本内容不一致，以正本为准。

9.因政策等原因导致该项目终止的，招标人不承担任何责任。

二、资格条件及相关说明

1.投标人具有独立法人资格，独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照；

2.投标人资质要求：经营范围明确包含“物业服务”、“保安服务”等相关内容。

3.投标人业绩要求：2023年1月1日以来至今单项不低于10万元的停车场运营管理类型的服务合同（以合同签订时间为准）。

4.信誉要求：信誉良好。（需提供无不良征信承诺书，见附件6）

5.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标。

6.本项目不允许分包、不允许转包；且不允许联合体投标。一经发现将取消投标人中标资格。

三、项目报价

1.报价方式：见附件2、附件3。

2.报价要求：投标单位所报单价为包干价，包含以上服务项目的全部费用，一旦中标，不予以调整。

3.最高投标限价：8万元（含税价）。

4.如若出现最低相同报价，将现场组织二次报价。

5.如若出现《总价报价单》与《分项报价表》不一致的情况，以《分项报价表》最终总报价为准。

6.《分项报价表》各分项价格合计值计算有误的，以各分项实际计算的合计值结果为准。

四、投标材料提交

投标函需经投标人法定代表人或其授权代表签字、盖章；如为授权代表签字，请附授权委托书。内容包括：

1.投标函（格式见附件1）

2.报价单（格式见附件2、附件3）

3.公司营业执照（加盖公章）

4.授权委托书（格式见附件5）

5.相关业绩案例：2023年1月1日以来至今单项不低于10万元的停车场运营管理类型的服务合同（以合同签订时间为准）。

6.无不良征信承诺书（提供承诺书，格式见附件6）

7.其他材料

注：以上材料均需加盖公章。

五、采购要求

（一）基本要求

1.投标人应完全理解招标人的需求，并保证全部响应。

2.投标人需保证所提供的相关服务必须符合法律法规及行业标准。

3.投标人需提供ISO 9001（质量管理）等相关资质证书

（二）采购需求

1.工期：202*年*月**日至202*年*月**日；以甲方进场通知书为准，工期为1个月时间。

2.产品参数

（见附件：一、二、三）

六、评审方法和标准

1. 本项目采用最低有效价中标法。

2.该中标人的报价即为签约的合同价，其报价将作为合同的组成部分。

3.投标人的报价应不能高于最高投标限价，否则将否决其投标。

七、本项目询价说明

1.投标人可以不对招标人的采购文件做出报价，但一经做出报价，即不可撤回。

2.如投标人不足三家则招标人有权终止本次询价，且不向各投标人作任何解释。

八、提交响应文件截止时间、地点及相关事宜

1.投标人应根据本询价采购文件内容，于2025年12月16日10:30前向招标人递交投标文件，否则投标文件将被拒收。

2.投标文件须加盖单位公章密封后送至合肥市瑶海区长江东大街与明光路交口东方大厦22层2220室合肥城市泊车投资管理有限公司运营管理部。

3.逾期送达的或者未送达指定地点、未按要求密封的文件，不予接收。

4.开标时间：2025年12月16日10:30

九、付款方式

付款方式：对公银行转账。

账户信息如下：

账户名称：合肥城市泊车投资管理有限公司
账  号：1302010309200386485
开户行：中国工商银行金寨路支行

十、履约保证金

1.履约保证金为：￥2000元（人民币：贰仟元整）。

2.担保形式：对公银行转账

3.收受人为：合肥城市泊车投资管理有限公司

4.提交时限：中标通知书发出后5个工作日（不含法定节假日）内支付，履约保证金是签订合同的前提条件。保证金必须从基本账户转出，投标保证金汇出账户名称应与投标单位名称应完全一致。逾期未支付的，视为自动放弃中标资格”。

账户信息如下：

账户名称：合肥城市泊车投资管理有限公司
账  号：1302010309200386485
开户行：中国工商银行金寨路支行

转账时请备注“合肥西站西广场地下停车场前期安保管理服务”履约保证金。

5.履约保证金的退还：自中标人完成高铁西站西广场停车场前期安保管理项目验收合格之日起计算，由中标人发起申请，招标人无异议后30日内无息退还，招标人不承担中标人与履约保证金有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。因政策等原因导致该项目终止的，招标人应及时无息退还，招标人也不承担中标人与履约保证金有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。

6.其他未尽事宜，双方在合同中详细约定。

十一、补充说明

投标人提供的与本次询价有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。如发现投标人有弄虚作假或提供不实信息的行为，无论在投标有效期内还是在合同履约期内，一经发现，将取消其中标资格或终止合同，没收其履约保证金，视为企业不诚信行为。

十二、联系方式

地址：合肥市瑶海区长江东大街与明光路交口东方大厦22层2220室联系人：马女士

电  话： 0551-65537082

合肥城市泊车投资管理有限公司

2025年12月10日

附件：1.投标函

2.总价报价单

3.分项报价表

4.资格审查评审表

5.授权委托书

6.无不良征信承诺书

7.其他（合同文本）

附件1

投标函

致：合肥城市泊车投资管理有限公司

经研究合肥城市泊车投资管理有限公司《合肥西站西广场地下停车场前期安保管理服务》的采购文件、了解了项目情况后，我单位愿意遵照采购文件中的要求并按照报价单要求进行报价，保质保量完成该项目期限内的相关服务。

1．我方保证：

工期响应询价文件要求；质量要求响应询价文件要求。

2．我方承诺除偏差表列出的偏差外（如有），我方响应询价文件的全部要求。

3．我方承诺在询价文件规定的投标有效期内不撤销响应文件。

4. 我方已详细审查全部询价文件，包括全部澄清、修改、答疑补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。

7.我方承诺全部响应询价文件的各项要求，包括询价文件附件合同中的实质性要求和条件，除非经你方同意，否则中标后不得调整合同主要内容。

8.响应文件的其他组成部分如存在内容不一致的，以本询价响应函为准。

投标单位：        （盖章）

法定代表人(或授权代理人)：       （签字或盖章）

日   期：    年    月   日

附件2

总价报价单

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 报价 | 小写：人民币 元 大写：人民币 |
| 注：以上费用包含人员工资、人身意外险、劳动保护用品、保洁工具及低值易耗品等所有费用。 其他说明：（注：不得违反招标文件实质性内容） |  |

投标单位（盖章）：                             日期：

附件3

分项报价表

| 序号 | 岗位名称 | 人员数量 | 工资标准 | 累计工薪（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保安队长 | 1 |  |  |  |
| 2 | 消控员 | 3 |  |  |  |
| 3 | 秩序员 | 8 |  |  |  |
| 4 | 保洁员 | 3 |  |  |  |
| 合计1： |  | 15 |  |  |  |
| 序号 | 服务类别 | 服务计量 | 单价（元） | 累计金额（元） | 备注 |
| 5 | 保洁工具及低值易耗品 | 1个月 |  |  |  |
| 6 | 垃圾清运 | 100桶 |  |  |  |
| 合计2： |  |  |  |  |  |
| 合计1+2： |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：                             日期：

附件4

资格审查评审表

| 序号 | 实质性指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 响应文件格式及提交资料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 符合采购文件要求 |  | 按照附件1提供 |
| 2 | 报价单 | ≤最高投标限价 |  | 按照附件2提供，且符合要求 |
| 3 | 分项报价表 | 提供 |  | 按照附件3提供，且符合要求 |
| 4 | 公司营业执照 |  |  | 公司营业执照扫描件 |
| 5 | 授权委托书或法人身份证复印件 | 提供 |  | 按照附件5提供 |
| 6 | 无不良征信承诺书 | 符合采购文件要求 |  | 按照附件6提供 |
| 7 | 相关资质证书 | 提供 |  | ISO 9001（质量管理）等相关资质证书 |
| 8 | 业绩 | 提供 |  | 2023年1月1日以来至今单项不低于10万元的停车场运营管理类型的服务合同（以合同签订时间为准） |
| 评审指标通过标准： （1）资格审查采用定性方法，符合性评审，所有评审选项必须全部通过方为合格。 评审委员会根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为废标依据。符合评审指标通过标准的，为有效投标。未通过评审的投标人将不参与详细评审。 （2）投标人提供的资料不全、不清楚、超出有效期等情况，将由评审委员会按照对投标人不利的解释去理解，由此产生的一切后果由投标人自行承担。 |  |  |  |  |

评审人员会签：

附件5

授权委托书

本人      （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名），                （身份证号）为我方代理人。代理人根据授权，我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                      （项目名称）的投标文件，其法律后果由我方承担。

委托期限:

代理人无转委托权。

附：法定代表人证明书

投标人：（单位盖章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年    月    日

注：法定代表人参加询价的无需提供授权书，仅提供身份证明扫描件。

附件6

无不良征信承诺书

本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规规定，参加采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。

本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人；

（2）单位、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

（3）被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

（4）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（5）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（盖章）：

日         期：    年    月   日

附件7

合肥西站西广场地下停车场前期

安保管理服务协议

编号：

甲方：合肥城市泊车投资管理有限公司

乙方：

签订地点：合肥市

项目名称：合肥西站西广场地下停车场前期安保管理服务

因合肥西站西广场地下停车场（以下简称“该项目”）即将进场运营，目前该项目安保服务招标工作无法满足年底试运营的实际要求。根据《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，签订本协议。

一、项目名称及内容

1.1 项目名称：合肥西站西广场地下停车场前期安保管理服务、

1.2 项目内容

合肥西站西广场停车场：位于合肥市蜀山区清溪路与十里庙路交口东南角，共有停车位1092个，设计四个出入口，分别清溪路东西两个进口，十里庙路及高塘湖路两个出口，建筑面积约4.4万平方米，充电车位200个。

二、服务期限

此次服务为临时性服务，服务期限为一个月。具体进场时间以甲方“进场通知书”为准。

本协议按乙方实际提供服务(天数/月)结算管理服务费。如因政策等原因导致该项目无法进场，协议自动终止，甲方无需承担其他任何费用或责任。

三、服务范围及标准

3.1乙方根据甲方要求，安排服务人员驻场、巡场，负责合肥西站西广场地下停车场项目运行的日常管理服务。包括但不限于交通秩序维护、停车收费、日常保洁和相关设施及系统（包括但不限于电梯管理、安防监控、计算机机房及网络系统、停车收费系统、车位引导系统以及停车场相关设施等）的日常看护及管理。

3.2主要包括（但不限于）以下服务内容：

- 保洁服务

- 1.负责停车场内出入口、通道、卫生间等场所日常运营环境维护工作。

2.区域内垃圾实行袋装化，并合理设立垃圾箱及杂物箱，由专人分类、清运、处理。

3.及时清扫区域地面积水、垃圾、烟头等，保持干净、无杂物、无积水等。

4.对垃圾桶每天清洁或清洗1次，车库出入口地面每周进行1次高压冲洗。

5.停车场地面，按天分区清洗，每周全面覆盖清洗1次。

6.定期对各设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

7.每周至少1次检查并清扫监控机房。

8.雨雪天气应对：

（1）雨后对积水进行清扫、疏通。

（2）降雪后及时清扫积雪，铲除结冰。夜间降雪时，冰雪在次日 7 时前清扫干净。

## （二）秩序服务及管理

1.工作范围

（1）负责甲方指定管理服务区域的财产、人身的24小时安全守护。维护服务区域的公共秩序，包括治安安全和消防安全的监视、巡逻。协助公安机关维护本服务区域内的公共秩序；建立正常的巡视制度；认真检查本服务区域内的安全防范设施，发现隐患，立即采取紧急防护措施，避免损失发生或扩大，并报告招标人，负责协助予以处置。

（2）交通与车辆停放秩序的管理。负责维持疏导本服务区域内的交通秩序；巡查停车场进出口及附近路内车辆停放情况，发现可疑问题及时采取措施，并通知车主。

（3）停车收费、票务核对及账目整理。

（4）本服务区域内的各种设施设备及其他物品的24小时看护。每班在交接班时必须严格依照甲方提供的《设备设施及物品清单》进行清点、交接。如保安员发现损坏、丢失，应立即报告上级领导及甲方主管人员。

2.工作内容

（1）负责所管区域内客户及其他人员的安全保卫工作；按使用功能不同，实施相应的安全保卫措施以维护管理区域内的治安，保证各功能区域正常的秩序；预防抢劫、偷盗等刑事案件的发生；预防发生重大灾害伤亡事故；

（2）负责管理区域内的消防安全管理工作；执行《中华人民共和国消防条例实施细则》和其他有关消防法规；健全消防组织，建立消防责任制；定期进行消防训练，保证有关人员掌握基本消防技能；熟练掌握防火、灭火知识和消防器材的使用方法，提高自防自救的能力。根据防火、灭火的需要，保持消防通道畅通，禁止在消防通道设置路障；发现火警有义务迅速向消防队报警，并马上派人前往报警地点，迅速采取措施，组织力量救火，抢救生命和物资，派人接应消防车，服从火场总指挥员的统一指挥。每月1次巡查管理区域内消防栓、箱等消防设备是否完好、齐全，并及时给予维修；发现设备故障时，必须及时通知业主方或甲方处理。

（3）负责配合业主方完成管理区域外围交通疏导工作；指挥车辆按规定进出管理区域；指导车辆按规定停放在地下停车场或地面停车位；对运送货物车辆的停放、装卸货物等实施管理；严禁非机动车辆进入机动车停车场内；

（4）负责停车场收费、票务核对及账目整理，确保正确率100%；

（5）对管理区域内的治安状况、环境秩序负责；

（6）清理在管理区域内兜售商品、盗版软件及黑车、黑摩的等无照商贩及闲杂人员；对在管理区域内坐卧的顾客、行人等负责劝阻疏导；

（7）完成甲方及业主方指派的其他临时工作。

（三）应急管理

停车场如发生应急突发事件，乙方项目负责人为应急突发事件第一负责人，负责应急突发事件的处理及上报。根据应急突发事件性质在一小时内需通过电话分别上报至甲方相关部门。所有应急突发事件，项目负责人或项目经理应在24小时内完成《特别事件报告》填写报甲方主管部门。

（四）档案管理

1.乙方当月需整理、装订并按规定归档；

2.档案资料包括（不限于）：《车场巡检登记表》《车场夜间滞留车辆检查表》《停车场收费班报表》《停车场收费日报表》《月租车辆台账》《月度保洁计划》等。

（五）人员考勤管理

乙方根据所管辖区域的实际情况识别出重点部位并做好人员安排，报甲方相关部门依据合同相关条款审核，审核结果作为相关管理服务单位管理服务费付款依据之一。

## （六）保洁质量要求

1.日常保洁环境作业标准

| 作业大项 | 作业小项 | 序号 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公区 | 办公室、休息室及监控调度室 | 1 | 地面无尘无纸屑、无污渍保持光洁明亮 |
|  |  | 2 | 墙面无尘渍、无污渍 |
|  |  | 3 | 门无手印、无灰尘、无污渍 |
|  |  | 4 | 窗台、窗框无污渍、无尘渍 |
|  |  | 5 | 电脑、电话等办公设备无污渍、无手印、光洁如新 |
|  |  | 6 | 办公家具无尘、无纸屑、无污渍、沙发光亮 |
| 车库出入口 | 出入口通道 | 7 | 地面无油迹、无污渍、无垃圾杂物 |
|  |  | 8 | 墙面、扶手、地脚线无灰尘、无污渍 |
|  |  | 9 | 边角无灰尘、无蜘蛛网 |
|  |  | 10 | 每日清扫 |
|  | 垃圾桶 | 11 | 外表面无痰渍、无印迹、表面洁净光亮 |
|  |  | 12 | 内胆清洁、无异味、消杀 |
|  |  | 13 | 垃圾积存量不超过2/3 |
|  |  | 14 | 烟灰缸无污渍、无痰渍、无烟头 |
|  | 灯箱导示牌 | 15 | 灯具无污渍、无灰尘 |
|  |  | 16 | 路灯、射灯无污迹、清洁透亮 |
|  |  | 17 | 每日全覆盖 |
|  | 外墙（含外墙广告、橱窗玻璃） | 18 | 外墙定期清洁、无积尘、污迹。 |
|  |  | 19 | 每月全覆盖 |
|  | 出入口雨棚 | 20 | 雨棚无垃圾、无积尘 |
|  |  | 21 | 每月清洗一次 |
|  | 车场出入口及坡道 | 22 | 地面无油迹、无污渍、无垃圾杂物 |
|  |  | 23 | 每周机器清洗1次 |
|  | 排水沟 | 24 | 无杂物、无积水，保持畅通 |
|  |  | 25 | 全面清理每月全覆盖 |
| 停车场 | 车场地坪 | 26 | 地面无油迹、无污渍、无垃圾杂物 |
|  |  | 27 | 墙面、柱面、标识牌无积尘、污渍 |
|  |  | 28 | 灯具无积尘、无蜘蛛网 |
|  |  | 29 | 全自动洗地机清洗7日全覆盖 |
|  | 交通设施、用具 | 30 | 减速带、倒车镜、防撞角、挡车器无积尘、无污渍 |
|  | 垃圾桶 | 31 | 外表面无痰渍、无印迹、表面洁净光亮 |
|  |  | 32 | 内胆清洁、无异味、消杀 |
|  |  | 33 | 垃圾积存量不超过2/3 |
|  |  | 34 | 烟灰缸无污渍、无痰渍、无烟头 |
|  | 墙面灯箱、墙面广告位 | 35 | 墙面、地脚线无污渍、光亮 |
|  |  | 36 | 各种开关线板无污渍、无灰尘 |
|  |  | 37 | 广告位无尘土、无污迹，保持洁净 |
|  | 导视吊牌 | 38 | 无尘土、无污迹，保持洁净 |
|  | 消火栓箱 | 39 | 消防管道无灰尘、无蜘蛛网 |
|  |  | 40 | 消火栓箱无灰尘、无污渍 |
|  |  | 41 | 灭火器、消防报警器无灰尘、无污渍 |
|  |  | 42 | 每周全覆盖 |
|  | 排水沟 | 43 | 无杂物、无积水，保持畅通 |
|  |  | 44 | 全面清理每月全覆盖 |
|  | 防火卷帘 | 45 | 无积尘、污渍、蜘蛛网 |
|  |  | 46 | 不锈钢保养光亮如新 |
|  | 高空管线 | 47 | 各类管道无积尘、污渍、蜘蛛网 |
|  | 充电桩相关设备设施 | 48 | 设施设备、无积尘、无污渍 |
| 机械车库 | 外立面 | 49 | 干净、有光泽、无附着物、悬挂物、无污染。 |
|  | 管线 | 50 | 无积尘、无污渍。 |
|  | 载车板 | 51 | 无积尘、无污渍。 |
| 收费岗亭 | 外立面不锈钢 | 52 | 不锈钢保养光亮如新 |
|  | 玻璃 | 53 | 干净、无污渍、透明清晰 |
|  | 岗亭内部 | 54 | 干净、整洁、无杂物 |

2.垃圾管理作业标准

| 工作内容 | 质 量 标 准 |
| --- | --- |
| 垃圾收集 | 密闭、分类收集，现场清理干净，分类存放，无散置现象 |
| 垃圾转运 | 按规定时间、路线转运，及时清理洒漏物品 |
| 垃圾处理 | 日产日清 |
| 垃圾容器 | 清理及时，无明显污迹 |
| 垃圾收集人员 | 穿着整齐、干净，遵守各项管理规定 |

## （七）秩序维护管理要求

| 服务范围：巡逻服务、守护服务、车辆指挥管理、停车收费管理、消防管理、临时性任务 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、基本要求 |  |  |
| 检查项目 | 达到的标准 |  |
| 秩序人数 | 针对具体项目，按照甲方的要求提供。 |  |
| 保安员 要求 | 1.年龄：18－55岁，高中及以上学历，身体健康，五官端正； 2.男：身高（净）在1.7米以上；女：身高（净）在1.55米以上；其中1.75米以上的保安人员占保安人员总数不低于40%，退伍军人占保安人员总数的20%以上； 3.平均年龄45岁以下、50岁（含50岁）及以上保安人员不得超出保安人员总数20%、女性保安人员不得超出保安人员总数10%； 4.五官端正，有相关工作经验优先，品行优良，服务意识好。 |  |
| 满足岗位要求 | 1.熟知岗位职责和本岗位应知应会。 |  |
|  | 2.了解甲方基本情况：如集团名称、公司概况、管理理念、服务要求等。 |  |
|  | 3.了解业主方基本情况：如业主方主要领导车牌号码、各科室分布、项目附近公共交通路线等。 |  |
| 二、素质要求 |  |  |
| 检查项目 | 达到的标准 |  |
| 工作纪律 | 1.严禁聚众赌博、监守自盗、任何刑事案件和违反治安等行为。 |  |
|  | 2.要礼貌待客，严禁用粗言秽语，讥讽客人或对客人不礼貌，以及因秩序维护服务原因造成业主和顾客投诉。 |  |
|  | 3.爱护区域内各种公共财物，不得故意损坏区域内任何公共财物。 |  |
|  | 4.严禁工作时间内擅自进入区域内非乙方服务区域内。 |  |
|  | 5.严禁出现危害他人和业主的行为。 |  |
|  | 6.服务人员严禁从事第二职业。 |  |
|  | 7.工作时严禁打私人电话、抽烟、会客、吃东西及其他与工作无关的事。 |  |
|  | 8.安防用具严禁用作工作以外用途、不得暴力操作、违规操作，现场设备有损坏的必须出具经乙方项目负责人签字确认的书面材料；不使用时集中存放，摆放有序。 |  |
|  | 9.听从甲方及项目业主方委派属乙方秩序维护工作范围内的指令。 |  |
|  | 10.严禁私自为业主和顾客提供合同外服务。 |  |
| 仪容仪表 | 1.男职工发根不过衣领，前发不遮眼，不梳怪异发型，不染颜色（黑色除外）。每天修面，不留胡须，不留大鬓角、不得纹身、指甲不得超出指甲盖外延2mm； 2.女职工着淡妆上岗，严禁浓妆艳抹，佩戴夸张的饰物，不涂指甲油、指甲不得超出指甲盖外延2mm。 |  |
|  | 3.上班时间统一着甲方指定样式工作服，并应保持干净整洁，不得佩戴饰品。 |  |
|  | 4.态度要友善、面带微笑，使用礼貌用语，不可带有情绪工作。 |  |
|  | 5遵守甲方及业主方其他相关规定。 |  |
| 三、工作要求 |  |  |
| 检查项目 | 达到的标准 |  |
| 准备 | 1.提前10分钟到岗位，自检仪容仪表。 |  |
|  | 2.交班前5分钟，项目负责人布置当天的工作任务及注意事项。 |  |
| 接班（接岗） | 1.仔细查阅上一班记录。了解上一班次的值班情况和未完成工作，交接哨位警械等，并做好交接记录。 |  |
|  | 2.列队赶赴分派哨位，队伍整齐有序。 |  |
| 通用要求 | 记录要求 | 各种记录保存完好，字迹清楚明了，无丢失、无脏污等，并及时上交存档。 |
|  | 相关责任 | 各岗位人员有责任对公共设备设施使用情况进行监督和检查，发现问题及时报修。 |
|  | 突发事件 | 所有人员，必须熟知各项应急预案，并能与实际相结合。 |
|  |  | 乙方要制订各项突发事件的应急预案，并定期组织演习，做到有详细的年度演练计划和培训记录等。对甲方的紧急事件能给予积极响应。 |
|  | 通讯设备 | 乙方需自行为各岗位配置通讯器材（对讲机），各岗位要保证通讯器材完好，发现问题及时维修，确保出现问题时能及时保持各岗位之间的联络。 |
|  | 消防设备 | 熟知消防知识、停车场内消防设备、设施摆放位置，会正确使用各种消防设备设施，消防知识无盲点。 |
| 门岗服务 | 反光服 | 上班期间门岗执勤必须穿反光服，反光服由乙方按照甲方提供的样式自行配置。 |
|  | 车辆进入 | 对异常车辆实行登记制度，并做好相关记录。 |
|  | 收费 | 按规定标准收费并及时足额上缴费用，无弄虚作假或贪污等现象。 |
|  | 人员管理 | 管理区域内无拾荒、摊贩、推销人员、散发广告人员等进入。 |
|  | 门岗亭 | 地面干净无垃圾、无杂物、办公桌面干净无尘土、玻璃透亮无尘土、无手印，室内无异味，物品摆放整齐，无个人物品、无乱摆乱放。 |
| 巡逻服务 | 巡逻 | 管理区域内实行365天24小时全天候安防巡逻服务，无脱岗现象。要保持良好的精神状态，特别是夜间巡逻要重点观察服务区内的可疑情况。 |
|  | 施工管理 | 确保在施工规定时间外，无影响停车场正常运行情况，区域内无乱放垃圾。 |
|  | 其他 | 1.及时制止乱贴小广告现象，发现可疑人员在区域内做危害设备设施及业主的行为要及时处理和上报。 |
|  |  | 2.在巡逻期间要检查车辆完好性，发现问题及时上报。 |
| 车辆指挥 | 停车场 | 停车场内的标线、指示标牌，做到无损坏、无丢失，标识醒目，停车场内管理无盲点。 |
|  | 非机动车 | 严禁非机动车进入机动车停车场；严禁电动自行车在机动车停车场内进行充电及停放。 |
|  | 引导 | 引导安全停车，保证进出车道畅通、无堵塞交通情况。 |
|  | 停放 | 管理区域内车辆停放有序，无乱停乱放现象。 |
|  | 车辆 | 出现车辆故障等要及时上报和疏导，无责任丢失车辆现象。 |
|  | 设施设备 | 停车场设备设施齐全、整洁，丢失和损坏能及时上报。 |
|  | 指挥 | 指挥动作标准，精神状态饱满。 |

## （十一）收费管理要求

| 项目 | 类别 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 收费 管理 | 备用金 | 收费找零备用金由乙方提供给收费员，不得从收费款项中截留。 |
|  | 收费 | 1.按系统显示金额收费，并按系统的要求区分录入现金、代金券（抵用券）、例外放行和手动抬杆放行，确保录入信息准确、完整； 2.例外放行、手动抬杆需逐笔登记车牌、车辆特征和放行时间，便于后期核对； 3.收取款项应当面唱票，并提供收费发票； 4.实际收款须与收费班报表一致。 |
|  | 投包 | 1.收费员当班结束时，清点本班的现金、代金券、发票存根，填写《停车场收费班报表》《交接日报表》《现金缴款单》，并连同例外放行和手动抬杆登记表经当值项目负责人确认、签字； 2.上述（1）资料分类包扎后封包，在当班项目负责人或项目负责人的陪同下，按预定投包路线行至存款室，将封包投进存款室投币保险柜内，并现场登记“投包登记簿”并签字 ； 3.“投包登记簿”必须订本使用，预设固定格式（日历式），每班次序时登记，乙方统计人员每天必须将实际收款和系统收款进行核对，确保每班次完成投包。 |
|  | 取款 | 乙方每天将存款室投币保险柜内现金缴存甲方指定银行账户，并将银行缴款书回执交甲方财务部出纳，出纳通过网上银行确认到款情况；乙方办理上述业务时须两人同行，并承担款项缺失风险。 |
|  | 短款 | 1.取款发现短款时，乙方登记短款登记簿并以书面形式及时告知甲方财务人员，统计人员和项目经理签字、确认； 2.短款须由乙方当日补齐，最迟不超过次日； 3.截至月末短款未能及时缴回的，甲方有权从服务管理费用中扣除； 4.假币视同短款处理。 |
|  | 发票领用 | 1.发票由乙方统计人员向甲方财务领取，乙方应建立发票管理台账，登记每班收费员领用、使用、核销发票情况； 2.收费员每班次向乙方统计人员领用发票，自行保管定期清缴，不得与他人流转。 |
|  | 交接班 | 1.收费员交接班时，需当班项目负责人、交接双方收费员三人同时在场，方能交接； 2.收费员交班前将现金、代金券等整理、清点、汇总； 3.填写《停车场收费班报表》，《收费日报表》、手动抬杆放行登记表和《停车场异常情况登记表》，并由当班项目负责人确认、签字。 |
|  | 收费员 账户管理 | 收费员在收费系统内角色均需实名设置，账户密码须由本人妥善保管，不得与他人共用账号，收费员离职应及时通知招标人系统管理员，封存账户信息。 |
|  | 稽核整改 | 1.接受甲方现场检查结果，并按期整改； 2.接受甲方对收费系统稽核检查结果，并进行整改； 3.对稽核出的渎职、舞弊行为按合同相关条款进行处理。 |
|  | 突发事件管理 | 1.对进出场时因系统故障导致不能正常放行的情况，及时向甲方相关部门报备，得到甲方授权后作出相应处理，同时登记《车场出口异常情况登记表》； 2.对乙方或乙方收费员超越权限做出的操作，造成损失的，由乙方承担赔偿责任。 |

四、人员配置要求、合同金额及费用结算方式

（一）人员配置要求

甲方依据本项目管理服务实际需要，要求乙方提供以下管理服务岗位人员，具体岗位人员配置数量以甲方书面通知为准，甲方根据本项目实际运营情况，适时进行岗位人员数量调整，甲方将提前7天书面通知乙方，乙方应按照甲方书面通知调整相关岗位人员数量。

| 序号 | 名称 | 配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1.年龄：30-50岁，男，身高（净）在1.72米以上，形象气质佳，沟通协调能力突出； 2.大学专科以上学历，3年以上大型停车场管理工作经验； 3.无不良行为习惯或嗜好，无刑事犯罪或社会治安处罚记录，需提供公安机关出具无犯罪记录备查； 4.无传染病，需提供三甲医院体检报告备查； 5.上岗前需提供省、市质量技术监督局颁发的中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证且在有效期内或省、市市场监督管理局颁发的中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证（A）且在有效期内； 6.持有应急管理（部）局颁发的安全生产管理人员安全资格认证《培训合格证》且在有效期内。 |
| 2 | 保安员 | 1.年龄：18－55岁，高中及以上学历，身体健康，五官端正； 2.男：身高（净）在1.7米以上；女：身高（净）在1.55米以上；其中1.75米以上的保安人员占保安人员总数不低于40%，退伍军人占保安人员总数的20%以上； 3.平均年龄45岁以下、50岁（含50岁）及以上保安人员不得超出保安人员总数20%、女性保安人员不得超出保安人员总数10%； 4.具有1年以上的停车场工作经验；无不良行为习惯或嗜好，无刑事犯罪或社会治安处罚记录，需提供公安机关出具无犯罪记录备查； 5.无传染病，需提供三甲医院体检报告备查。 |
| 3 | 机械车库操作员 | 1.年龄：18－50岁，高中及以上学历，身体健康，五官端正； 2.男：身高（净）在1.7米以上，其中1.75米以上的机械车库操作员占机械车库操作员总数不低于40% ，平均年龄40岁以下； 3.具有1年以上的机械车库操作工作经验；无不良行为习惯或嗜好，无刑事犯罪或社会治安处罚记录，需提供公安机构出具无犯罪记录备查； 4.无传染病，需提供三甲医院体检报告备查； |
| 4 | 收费员 | 1.年龄：18-45岁，本地户口优先； 2.文化程度：专科（含）以上毕业； 3.具有会计职业资格上岗证优先； 4.熟练操作计算机、相貌端正； 5.平均年龄40岁以下； 6.无不良行为习惯或嗜好，无刑事犯罪或社会治安处罚记录，需提供公安机关出具无犯罪记录备查； 7.无传染病，需提供三甲医院体检报告备查。 |
| 5 | 保洁员 | 1.年龄：18-55岁，男、女不限； 2.身体健康； 3.无不良行为习惯或嗜好，无刑事犯罪或社会治安处罚记录，需提供公安机关出具无犯罪记录备查； 4.无传染病，需提供三甲医院体检报告备查。 |

（二）合同金额

本合同项下服务期限内管理服务费总额合计人民币【               】整，小写：￥【           】，最终合同价依据服务人员岗位数量和相对应的服务单价及服务期限据实结算。

分项报价表：

| 序号 | 岗位名称 | 人员数量 | 工资标准 | 累计工薪（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保安队长 | 1 |  |  |  |
| 2 | 消控员 | 3 |  |  |  |
| 3 | 秩序员 | 8 |  |  |  |
| 4 | 保洁员 | 3 |  |  |  |
| 合计1： |  | 15 |  |  |  |
| 序号 | 服务类别 | 服务计量 | 单价（元） | 累计金额（元） | 备注 |
| 5 | 保洁工具及低值易耗品 | 1个月 |  |  |  |
| 6 | 垃圾清运 | 100桶 |  |  |  |
| 合计2： |  |  |  |  |  |
| 合计1+2： |  |  |  |  |  |

1.人员：（1）保洁员实行八小时工作制（吃饭、休息时间不得计算在内）；

（2）除保洁员外其他人员实行十二小时工作制。

注：以上人员配置为每日在岗人数，乙方实际投入的总人数及相应调休、轮休由乙方自行负责，另甲方可根据实际调整在岗人数，具体以甲方书面通知为准。

2.安防、保洁设备及工具折旧费及耗材费用，按期支付。

## 安保器材、保洁设备及工具配置明细详见附件四。

为保证服务质量，乙方需在人员进场时，所有设施设备需同时进场。

（三）费用结算方式

管理服务费用以服务协议结束为结算周期，即自乙方正式进场至本次项目服务结束后经甲方确认合格后（甲方依据本合同中的服务标准和《服务质量检查表》进行考核）15个日历日内，甲方向乙方付清管理服务费。

乙方指定收款账户如下：

开户名称：

开 户 行：

账    号：

甲方向以上账户付款，即视为完成本合同项下对乙方付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任，若上述账户信息发生任何变化，乙方应提前 7 个工作日书面通知甲方，否则甲方不对乙方未能收到或迟延收到任何款项承担责任。

乙方应在甲方付款前向甲方项目所属区域的城泊分公司开具足额合法发票（提供*%增值税专用发票），否则甲方有权顺延付款，且不承担违约责任。

甲方分公司开票信息如下：

公司名称：合肥城市泊车投资管理有限公司蜀山分公司

纳税人识别号:91340100MA2NA11M55

地址：合肥市蜀山区安居苑43栋208室

电话：0551-62817247

开户行：中国建设银行合肥濉溪路支行

账号：34050146380800000252

五、 甲方的权利与义务

1.依据合同行使其权利，对乙方的工作进行监督、检查、指导和考核。

2.未经过甲方书面同意，乙方不得以乙方名义对本项目进行任何类型宣传，否则，甲方有权无条件解除本合同。

3.甲方有权对乙方管理服务人员进行考核，对不符合甲方要求的管理服务人员有权要求乙方限期调换。

4.甲方有权采取各种手段，包括但不限于要求乙方管理服务人员进行指纹或人脸识别打卡、随时查阅打卡记录、点名、上岗检查等，检查乙方管理服务人员的上岗情况，并就检查出的乙方违反本合同约定的情况，要求乙方承担违约责任。

5.甲方有权根据实际岗位情况，要求乙方减少或增加管理服务人员数量，管理服务费按照本合同约定标准相应调整。

6.甲方应按约定向乙方支付应付管理服务费。

7.甲方不因签署、执行本合同及对乙方人员实施现场监管而与乙方人员建立劳动或劳务关系，也不因此代乙方对其人员承担任何责任。

8.甲方有权要求乙方临时性增加人员或延时工作，乙方应予以提供，增加人员的管理服务费按照本合同约定的标准由甲方支付。

9.甲方要求乙方减少本项目管理服务人员的，须提前7天书面通知乙方，乙方应按照甲方书面通知减少人员，管理服务费用按本合同约定的标准相应核减。

10.甲方有权按照《服务质量月检查表》（见附件二）对乙方工作质量进行检查，并有权在管理服务费中直接扣除乙方及其委派人员违反《服务质量月检查表》规定项目所需支付的费用；服务期限内累计出现两次单月扣款额在人民币【5000】元（含）以上情形的，甲方有权解除合同，乙方应承担合同解除的违约责任。

11.甲方负责停车场基础建设及停车设备、设施的配置，完成停车场经营备案，使停车场达到符合政府规定的行业要求及必备的经营条件。

12.乙方或者乙方相关人员的行为（故意、过失、失职等）造成责任、后果、损失等（含车辆及第三方人身、财产损失等），均由乙方承担和负责。

13.甲方负责缴纳因经营该停车场所产生的税费。

14.甲方根据甲方实际情况对乙方提出的管理服务工作合理意见和建议予以采纳和改进。

15.甲方可将乙方公司名下的一辆公务车设置为相关停车场免费车辆，方便乙方公务用车到相关项目检查乙方人员工作服务质量，免费期限与本合同约定的服务期限一致，如需更换，请提前向甲方进行申请，但合同期限内最多只可更换2次。除此之外乙方不得为乙方其他任何车辆进行免费，如出现以上情况，则甲方有权按100元/次扣除月管理服务费，乙方另应当按照届时甲方停车收费标准的两倍支付相关停车费用。甲方有权从任一期应付乙方的管理服务费中扣除该等停车费用。

16.除节假日银行不办理对公业务外，未经甲方书面同意，乙方每天不得将所收取的费用（包括存款室投币保险柜内现金）延迟缴存或不缴存至甲方指定银行账户。

17.配合并协助乙方实施停车场管理服务，经乙方申请甲方同意后可按现状为乙方提供不少于30平方米的办公场地（含仓库和维修场所），供乙方免费使用。除此之外，乙方不得占用各停车场任何区域（包括但不限于配套服务用房、设备机房及仓库等），否则甲方有权按照1000元/次扣除月管理服务费，乙方另应当按照届时市场价的两倍支付相关区域租赁费用。甲方有权从任一期应付乙方的管理服务费中扣除该等租赁费用。

18.甲方不提供前期开办费、前期介入等费用。

19.本服务项目中公共区域水电及其他设施设备运行等公共能耗由甲方支付，其它一切公共设施设备的维修和改造、保养等如在保修期内则由乙方联系施工单位进行解决，甲方负责提供各施工单位联系方式及对接人员，维保期外的一切公共设施设备的维修养护费用由甲方支付（使用单位人为损坏或自身额外需求除外），乙方协助甲方做好与维保单位沟通、协调工作。

## 20.本服务项目项目经理由甲方直接委派，乙方现场人员必须无条件服从甲方项目经理的各项工作安排及指令，包括但不限于人员排班、奖惩、更换、工作标准及工作要求等；乙方项目负责人需全面配合并听从甲方项目经理的各项工作。

## 21.如本服务项目乙方管理服务质量高且停车收费收入超出同期，达到甲方及项目业主单位的要求，得到甲方及项目业主单位的高度认可，甲方可适当给予奖励。

六、乙方的权利与义务

1.依据合同规定实施优质管理服务，严格履行合同，有权劝阻、制止停车场内所有违反管理服务规定的行为，对损坏公物者，有权要求赔偿并及时修复。

2.元旦、春节、清明、五一、端午和国庆节假日加班安排：妥善安排值班人员并保证各项系统正常运行。

3.乙方有义务配合甲方和项目业主单位开展各项活动。

4.乙方应达到甲方对工作时间和人员数量的要求，确保人员不缺岗，不空岗。如果遇到人员生病、休假、年假等其他原因不能上班时，乙方应及时安排合格人员接替，甲方无须就此再支付任何费用。

5.乙方管理服务人员须经甲方考核通过后方可上岗。乙方如需调整项目负责人及以下人员，须提前至少24小时通知甲方，并获甲方许可。乙方调整项目负责人级（含）以上人员的须提前7天书面通知甲方，乙方项目负责人级（含）以上人员请假的须提前7天书面通知甲方并须经甲方书面批准方可调整或休假。如未经甲方许可使用不符合本合同约定标准的人员，无论多少，甲方均有权扣除当月管理服务费作为乙方应承担的违约金。

6.若甲方要求乙方进行人员更换的，则乙方应在7日内更换完毕。

7.乙方须向甲方提交管理服务人员花名册、身份证复印件、派出所提供的无犯罪记录证明等资料备案。

8.乙方确保合法用工，依法与其员工建立劳动合同关系，并保证该劳动合同关系在本合同履行期间合法存续。乙方自行承担管理服务人员的工资、住房公积金、劳保、福利、各项保险（含社保及本条第17项约定的保险）等费用，并向甲方提供相关证明文件复印件备案。甲方不承担任何乙方与其员工劳动合同项下责任，乙方处理与管理服务人员劳动纠纷不得影响本合同正常履行。

9.乙方保证自己具备提供本合同约定服务的合法资格，并负责办理管理服务人员上岗涉及全部审批手续，否则因此遭致政府部门处罚，乙方承担全部责任。服务期限内，乙方应确保上述经营资格的持续有效性，否则甲方有权立即解除本合同。

10.乙方确保管理服务人员服务期内流失率不高于20%。

11.乙方管理服务人员应以班为单位，定期组织举办业务知识培训，相关培训记录需定期提交甲方审核。

12.乙方管理服务人员发生安全事故导致受伤或死亡，乙方承担全部责任；如造成甲方损失，乙方应全额赔偿。

13.乙方管理服务人员应遵守甲方的各项劳动纪律和管理规定，服从甲方的岗位安排、管理和调动，按照制定的排班表上岗值勤，班前班后会并点名，甲方定期及不定期检查。

14.乙方应按甲方要求，对管理服务人员在工作时间统一着装；管理服务人员应佩戴工牌（带相片）上岗，相关费用由乙方承担。乙方应确保管理服务人员服装整齐、干净、无破损。乙方也应保证管理服务人员不得在非工作时间穿着印有合肥城泊标识的制服或者以甲方的名义对外行事。

15.乙方项目负责人全面督导服务区域内每日的管理服务工作，巡检（分自检和参与甲方检查）现场工作情况，及时做好工作记录，及时处理有关投诉，并做好与甲方主管负责人的日常工作联系。

16.乙方提供服务期间所发生的安全事故、责任赔偿事故等，均由乙方承担所有责任和损失、后果。且乙方应配合甲方的各项检查并及时对检查出的问题进行整改。服务期限内，如发生乙方人员失职、失当或违法行为导致甲方或第三方的人身、财产损害的，乙方亦应承担所有责任、损失和后果。

17.乙方应自行购买管理服务人员的人身意外伤害保险。保险金额不低于人民币50万元/人，保险截止期限应不早于本合同约定的服务期限届满之日。

18.乙方负责在合同期内自行配置（费用由乙方自担）对讲机使用（每个岗位一部），因工作需要配备的对讲机、反光背心、交通指挥棒等辅助器材由乙方自行配置（费用由乙方自担），对出现故障、破损的辅助器材乙方应及时更换并承担费用，否则一切后果，概由乙方承担。若甲方因此遭受牵连，则乙方必须赔偿甲方一切名誉及经济损失。

19.乙方管理服务人员不得使用私人电器设施（如电炉子、电饭锅等）。但经甲方事先同意后，乙方管理服务人员可在休息室内使用微波炉等安全电器。

20.乙方管理服务人员在交接班时，应严格依照甲方提供的《设备设施及物品清单》进行清点、交接。如乙方管理服务人员发现物品、设备等损坏、丢失，应立即报告乙方上级领导及甲方主管人员。

21.乙方有义务维护本车场有关的设施、设备的完好，如因乙方原因造成甲方设施、设备等物品损坏、丢失或由此造成甲方经营损失，乙方应承担全部责任，并作相应赔偿。由甲方或自然原因造成的损坏应及时通知甲方报修。

22.乙方每月至少两次派出一名高层管理人员或质检员到本项目检查服务情况，征询、落实甲方意见，每月向甲方提交一份正式的服务区域工作情况报告。

23.遇有紧急情况或突发事件时，乙方有责任在最短的时间内配合甲方提供充足的人员，并应无条件听从甲方调遣。

24.乙方不得以任何形式将本合同项下服务或权利义务全部或部分转包或转让给第三方。

25.乙方对甲方扣除款项存有异议的，可以向甲方提出异议申请，甲方书面答复意见为最终意见。

26.乙方管理服务人员在执行停车场管理时，应当遵守甲方的各项规章制度要求，按照法律法规规定以及本项目的停车场管理制度行事。

27.乙方管理服务人员由于指挥、管理不当或经查确属自身工作没有到位失职造成的车辆拥堵、车辆剐蹭、车辆纠纷、车辆丢失及车辆赔偿等，均由乙方承担相应的赔偿责任。发生任何车辆报损事件乙方均应在第一时间通知甲方人员并书面呈报给甲方事件记录。

28.若乙方怠于履行本合同项下任何一项义务，或履行义务与本合同约定不符的，甲方有权自行或委托第三方代为履行，由此产生的费用由乙方承担，给甲方造成损失的，乙方应当承担全部赔偿责任。

29.乙方应对派驻人员加强安全教育。乙方派驻人员从事与本合同约定服务内容无关行为所遭受的或给甲方及第三方造成的损害，均由乙方及相关人员自行承担赔偿责任。

30.除节假日银行不办理对公业务外，乙方应每天将所收取的费用（包括存款室投币保险柜内现金）缴存至甲方指定银行账户，并将银行缴款书回执交甲方财务部出纳；乙方办理上述业务时须两人同行，并承担款项缺失风险。

31.乙方需按招标文件要求之服务基本需求，承诺对标书中所列示的停车场主体、设备、辅助设施熟练配置、使用、维护，保障各项设备的正常运行，并使用这些设备可提供功能性的服务。

32.乙方所配置人员工资不得低于合肥市现行最低标准，保险按国家相关规定执行。

33.本次中标单价为乙方服务各项目的所有类别全部费用价格，其组成包括但不限于人员工资、管理费、服装费、办公费、通讯费、培训费、税金、利润、社会保险费等一切费用。乙方依法缴纳员工养老、失业、医疗、工伤、生育、纳税等保险及自行解决员工劳保、工资、福利、食宿、员工上下班交通问题及乙方为完成服务所发生的一切费用。

34.乙方应自行承担合同期内政策性费用调整的风险，履约期限内不得以最低工资标准上调以及物价指数上涨等理由增加管理服务费用，承包期内因省、市政府出台文件调整人员保障工资的，乙方须无条件予以调整，甲方不再给予另外支付。

35.乙方需将甲方提供的物品及资料统计、造册，双方签字确认，由乙方妥善保管，因乙方原因导致损失的应当按价赔偿，正常使用损耗除外。

36.乙方负责购买本项目所需的办公、保洁和维修工具、低值易耗品等物资，并做好领用、登记工作。

七、管理目标

1.严格按照ISO9001质量管理体系进行规范化管理和运作。

八、违约责任

1.如因甲方原因，直接造成乙方经济损失的，甲方应给予乙方相应补偿。

2.如因乙方原因，造成不能完成管理目标不能合格提供本合同约定的服务内容（甲方确认不合格）或直接造成甲方经济损失的，甲方有权要求乙方限期整改，并赔偿甲方相应经济损失。

3.因甲方房屋建筑或设施设备质量或安装技术等原因，造成重大事故的，由甲方承担责任并负责善后处理。因乙方管理不善或操作不当等原因造成重大事故的，由乙方承担责任并负责善后处理（产生事故的直接原因，以第三方鉴定结论为准）。

4.如乙方全面、适当履行本合同，甲方无正当理由逾期支付管理服务费，经乙方书面催告仍未支付的，甲方自逾期付款之日起，每日向乙方支付应付未付款项【3‱】的迟延付款违约金。

5.若乙方派驻本项目现场的管理服务人员不足合同约定岗位，或乙方未按本合同约定或甲方要求安排管理服务人员上岗值勤，则乙方须立即按人民币【300】元/岗/日的标准向甲方承担支付违约金，甲方有权从乙方管理服务费中予以直接划扣。

6.因乙方原因安排服务人员连续上班或加班造成工作质量下降的，乙方须立即按200元/次的标准向甲方承担支付违约金，甲方有权从乙方管理服务费中予以直接划扣。

7.乙方员工需在甲方规定的时间、指定的地点打卡上、下岗，每月每个岗位迟到、早退现象不得超过【3】次，否则乙方应按人民币【300】元/岗/日向甲方支付违约金；如出现代打卡现象，乙方应按人民币【300】元/岗/日的标准向甲方支付违约金。甲方有权从乙方管理服务费中予以直接划扣。

8.若乙方未按合同约定完成月总工时，甲方有权按每月未完成工时【12】小时以内（含）扣除月管理服务费人民币【300】元；未完成工时【24】小时以内（含）扣除月管理服务费人民币【600】元；未完成工时【36】小时（含）扣除月管理服务费人民币【900】元；以此类推至未完成工时达【2400】小时，扣除全额月管理服务费并有权扣除履约保证金或解除合同。

9.如乙方管理服务存在瑕疵，导致甲方对第三方承担责任，乙方除应全额赔偿外，还应按照赔偿金额的【10】%向甲方支付违约金。

10.乙方未按甲方要求更换不合格人员，每逾期【1】日，应向甲方支付月管理服务费【1】%的违约金。

11.乙方更换项目负责人，甲方有权按3000元/次扣除月管理服务费。

12.乙方提供的管理服务人员年龄或性别不符合本合同约定的，甲方有权按100元/人*日扣除月管理服务费；

13.乙方提供的管理服务人员身高、年龄等比例超出本合同约定的，甲方有权按照每超出1人100元/日扣除月管理服务费；

14.除节假日银行不办理对公业务外，乙方应每天将所收取的费用【包括但不限于停车收费（即停车收费的现金）、相关车辆或人员损坏甲方设施设备赔偿费用等】缴存至甲方指定银行账户，并将银行缴款书回执交甲方财务部出纳，逾期缴存的，每逾期【1】日，应向甲方支付月管理服务费【5】%的违约金。

八、 其他事项

1.本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

2.本合同期满且双方无争议纠纷时，甲方将履约保证金退还给乙方。

3.本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方按有关法律规定及时协商处理。

4.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成向甲方所在地人民法院起诉。

5.采购双方必须严格按照招标文件、投标文件有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。对任何因双方擅自变更合同引起的问题采购中心概不负责，合同风险由双方自行承担。

九、本合同自双方盖章签署后（且支付履约保证金后）立即生效。本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份。

合同附件：公共停车场服务质量考核表

【以下为合同签署页，本页以下无正文】

委托方（甲方）：  （公章）       被委托方（乙方）：  （公章）

地址：                          地址：

法定代表人：                    法定代表人：

委托代理人：                    委托代理人：

电话：                          电话：

年    月   日                   年    月   日

合同附件1：

公共停车场服务质量考核表 序号; 考核项目; 考核内容; 扣分标准; 扣分; 备注. 1; 停车场整体环境品质; （1）停车场出入口坡道、收费系统及标牌是否干净整洁、完好无损； （2）停车场范围内环境卫生是否干净整洁、地面无垃圾、无积水，排水沟无漂浮物，各设施设备表面无积尘； （3）停车场区域是否有违章搭建、建筑材料或建筑垃圾堆放； （4）管理区域内出现小摊小贩及闲杂人员聚集的情况； （5）项目业主及所属部门对乙方所辖区域环境卫生提出不满； （6）出现其他不符合合同要求情况的。; 第（1）～（4）、（6）项每一项次扣2分；第（5）项每发生一次扣5分. 2; 人员 在岗; （1）服务人员发生脱岗、串岗情况； （2）服务人员有迟到、早退现象； （3）服务人员服务意识差与车主发生争执的； （4）对甲方、项目业主单位相关领导及车辆不能熟练掌握，出现车辆进出被阻拦，被甲方、项目业主相关领导或所属部门提出不满或整改要求的； （5）对紧急车辆及事件处置不合理，造成不利影响的； （6）人员着装不统一； （7）出现其他不符合合同要求情况的。; 第（1）（2）（6）（7）项每发生一项次扣2分 第（3）～（5）项每发生一项次扣5分. 3; 车辆 管理; （1）各车辆出现停放无序、占堵车位情况； （2）车辆进出出现拥堵，无人疏导； （3）车辆堵塞出入口或消防及应急通道； （4）长期滞留车辆无跟进，无处理措施； （5）特殊车辆进出及停放保障不力； （6）出现其他不符合合同要求情况的。; 每发生一次扣2分. 4; 收费 管理; - 停车收费是否准确，操作是否规范； - 每日收费款项是否按时清点，是否按时缴存至指定银行账号； - 账目是否准时核对，核对是否存在长短款及异常情况； - 各类车辆台账是否齐全、准确，各类车辆录入是否规范； - 各类异常放行车辆，登记是否清楚，操作是否规范； - 出现其他不符合合同要求情况的。; 每发生一次扣5分. 5; 安全 管理; （1）车辆发生被盗，车窗被砸、后备箱被撬，车主物品发生丢失情况； （2）因管理不到位，出现停车场各设施设备发生被盗情况或导致甲方财务损失的情况； （3）因管理不到位，出现人员伤亡情况； （4）因管理不到位，在所辖区域出现消防事故； （5）消防设施发生损坏、消防器材过期，影响正常使用未及时上报业主单位的； （6）出现其他不符合合同要求情况的。; 第（1）～（4）项每发生一项次扣10分 第（5）（6）项每发生一项次扣2分. 6; 机械车库管理; （1）机械车库日常检查不到位、检查记录缺失； （2）机械车库月度保养跟进不及时，未能督促保养单位按期保养； （3）机械车库年度检测无计划，未及时告知甲方配合甲方完成的； （4）出现其他不符合合同要求情况的。; 每发生一次扣5分. 7; 公共设施设备; （1）供电、智能化设备出现运行故障，未及时上报，影响正常运营。 （2）道闸、监控设备有损坏，影响正常使用； （3）配套用房、照明、交通防护设施及其他公共设施损坏未及时处置，且未报修的； （4）出现其他不符合合同要求情况的。; 每发生一次扣3分. 8; 环境 卫生; （1）保洁设施设备及工具未按要求配备； （2）垃圾未做到日产日清，发现垃圾、纸屑、烟头等废弃物； （3）服务用房不达标，出现乱贴乱画，杂物堆放现象； （4）各设施设备有较多灰尘、小广告、乱涂乱画、二维码不清或丢失等； （5）出现其他不符合合同要求情况的。; 每发生一次扣2分. 9; 服务 质量; （1）因服务管理单位原因，被政府部门检查通报、市长热线投诉或新闻媒体曝光的，造成社会不良影响； （2）因管理不到位，客户及项目业主单位所属部门反映强烈的； （3）出现与客户发生争执或冲突的情况； （4）经甲方相关部门核实，有客户投诉但无记录的； （5）出现其他不符合合同要求情况的。; 第（1）项每发生1次扣10分，第（2）～（5）项每发生1项次扣5分. 10; 突发事件处理; - 未根据项目实际，制定各类突发事件应急预案的； - 未按照应急预案演练要求定期进行演练的； - 所属员工对突发事件应急处理流程不了解、掌握不熟练的； - 发生突发事件，处理不当，导致事态扩大化的； - 发生突发事件，未及时上报，存在瞒报、漏报、迟报的情形； - 发生突发事件，处理不当，被政府部门检查通报、市长热线投诉或新闻媒体曝光的，造成社会不良影响； - 出现其他不符合合同要求情况的。; 第（1）～（5）、（7）项每发生1项次扣5分，第（6）项每发生1次扣10分. 11; 值班记录、工作计划和总结; （1）值班记录不完整、不清晰；有不记、漏记、记录不清、错记的； （2）未按合同要求制定并提交培训计划、保洁计划及其他计划的； （3）未按甲方要求按时完成工作总结的； （4）未按合同要求，每月至少两次派出一名高层管理人员或质检员到本项目检查服务情况，征询、落实甲方意见，每月向甲方提交一份正式的服务区域工作情况报告； （5）出现其他不符合合同要求情况的。; 第（1）～（3）（5）每发生一项次扣2分，（4）项每发生一次扣5分. 扣分合计. 加分项目; 受到省级表彰的（凭证书或文件）; 6. 受到市（区、县）级表彰的（凭证书或文件）; 4. 受到省、市（区、县）、政府相关部门、集团公司等相关领导表扬的; 2. 加分合计. 扣分总额（扣分合计+加分合计）. 合同约定当月出勤工时; 时; 实际当月出勤工时; 时; 差异工时; 时. 合同其他扣款项1; （事由）：; 扣减金额：. 合同其他扣款项2; （事由）：; 扣减金额：. 管理服务公司项目负责人签字： 年 月 日. 考评组签字（片区经理、分公司负责人、运营管理部分管停车场负责人）： 年 月 日. 说明： （1） 此表每月检查填写一次； （2） 考核扣分小于等于10分不做扣款；扣分大于10分每超过1分，每分扣款金额为 100 元； （3） 出勤工时不满足合同约定的，按合同约定进行扣款； （4）所扣款项在每季度管理服务费中直接扣除，与合同约定不一致的按照合同约定执行。.